## Máy 1-Nhà máy sợi
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338
BÁO CÁO CÁC CHỈ SỐ ĐIỆN MÁY 1
Ngày in báo cáo: Chủ nhật, 27/11/2022 19:51:40
STT | Thời gian | Dòng điện (A) | Điện áp (V) | Công suất (kW) | Tần số (Hz) | Hệ số cosphi | Ghi chú
| 2022-11-22 15:04:58 | 6.6846 | 387.273 | 2.1573 | 49.9416 | 0.65838
| 2022-11-22 15:05:13 | 17.4989 | 384.936 | 8.4139 | 50.0532 | 0.78196
| 2022-11-22 15:05:32 | 16.487 | 385.018 | 7.8796 | 50.1057 | 0.77922
| 2022-11-22 15:05:51 | 16.824 | 385.073 | 7.9493 | 50.0429 | 0.77424
| 2022-11-22 15:06:11 | 17.0532 | 384.867 | 8.3012 | 49.9185 | 0.78754
| 2022-11-22 15:06:30 | 17.0243 | 385.069 | 8.1844 | 49.9143 | 0.78174
| 2022-11-22 15:06:49 | 16.2911 | 385.175 | 7.6643 | 50.0539 | 0.7723
| 2022-11-22 15:07:08 | 16.4101 | 384.945 | 7.706 | 50.1303 | 0.77178
| 2022-11-22 15:07:27 | 16.3416 | 384.911 | 7.8556 | 50.0116 | 0.78189
| 2022-11-22 15:07:45 | 16.6151 | 384.698 | 8.0559 | 49.97 | 0.78595
| 2022-11-22 15:08:04 | 16.5927 | 384.76 | 8.029 | 50.0147 | 0.78498
| 2022-11-22 15:08:24 | 16.4289 | 384.911 | 8.0266 | 50.1023 | 0.78915
| 2022-11-22 15:08:43 | 17.0393 | 384.492 | 8.243 | 50.0659 | 0.78517
| 2022-11-22 15:09:02 | 16.4653 | 384.553 | 7.7685 | 50.0049 | 0.7742
| 2022-11-22 15:09:21 | 16.3403 | 384.315 | 7.806 | 49.9966 | 0.77982
| 2022-11-22 15:09:40 | 16.6073 | 384.725 | 8.0959 | 50.0276 | 0.78837
| 2022-11-22 15:09:58 | 16.371 | 385.003 | 7.8161 | 50.1129 | 0.77879
| 2022-11-22 15:10:17 | 16.5294 | 384.792 | 7.9766 | 50.0293 | 0.78373
| 2022-11-22 15:10:37 | 17.0897 | 384.527 | 8.2058 | 49.8788 | 0.78182
| 2022-11-22 15:10:56 | 16.5066 | 384.869 | 7.9865 | 49.9748 | 0.78481
| 2022-11-22 15:11:15 | 17.0715 | 384.802 | 8.1848 | 50.1075 | 0.78084
| 2022-11-22 15:11:34 | 16.923 | 384.49 | 8.0112 | 50.0182 | 0.77569
| 2022-11-22 15:11:53 | 17.0315 | 384.553 | 8.209 | 49.9061 | 0.78346
| 2022-11-22 15:12:11 | 16.9214 | 384.553 | 8.2053 | 49.903 | 0.78616
| 2022-11-22 15:12:31 | 17.0352 | 384.67 | 8.2151 | 50.0038 | 0.78356
| 2022-11-22 15:12:50 | 17.0771 | 384.841 | 8.2097 | 50.0803 | 0.78199
| 2022-11-22 15:13:09 | 17.0951 | 384.814 | 8.1215 | 50.0996 | 0.77685
| 2022-11-22 15:13:28 | 16.9656 | 384.828 | 8.0515 | 50.0121 | 0.77639
| 2022-11-22 15:13:47 | 16.9039 | 384.728 | 7.9899 | 49.9743 | 0.77477
| 2022-11-22 15:14:06 | 16.5998 | 384.665 | 7.8105 | 49.9526 | 0.77291
| 2022-11-22 15:14:24 | 16.7223 | 384.596 | 7.8907 | 49.8983 | 0.7742
| 2022-11-22 15:14:43 | 16.4881 | 384.511 | 7.7768 | 49.9218 | 0.77411
| 2022-11-22 15:15:02 | 17.07 | 384.597 | 8.1881 | 50.024 | 0.78129
| 2022-11-22 15:15:22 | 16.9175 | 384.813 | 7.9695 | 50.0759 | 0.77325
| 2022-11-22 15:15:41 | 16.8406 | 384.877 | 7.9356 | 50.0648 | 0.77331
| 2022-11-22 15:16:00 | 16.4028 | 384.703 | 7.6905 | 49.9821 | 0.77138
| 2022-11-22 15:16:19 | 16.6713 | 384.337 | 7.8131 | 49.9273 | 0.77161
| 2022-11-22 15:16:38 | 17.0416 | 384.123 | 8.076 | 49.901 | 0.77655
| 2022-11-22 15:16:56 | 16.7425 | 384.461 | 7.8649 | 50.0434 | 0.77246
| 2022-11-22 15:35:24 | 18.5522 | 387.104 | 8.5355 | 50.0712 | 0.76114
| 2022-11-22 15:35:44 | 17.6667 | 387.057 | 7.9352 | 50.0713 | 0.75187
| 2022-11-22 15:36:03 | 18.3362 | 386.892 | 8.5364 | 49.9646 | 0.76612
| 2022-11-22 15:36:21 | 18.3559 | 386.844 | 8.3406 | 49.8433 | 0.75651
| 2022-11-22 15:36:40 | 18.4529 | 386.986 | 8.2802 | 49.9899 | 0.75156
| 2022-11-22 15:37:39 | 18.1344 | 386.574 | 8.1968 | 49.9219 | 0.75474
| 2022-11-22 15:37:57 | 18.4642 | 386.449 | 8.2358 | 49.8456 | 0.74983
| 2022-11-22 15:38:16 | 18.5188 | 386.43 | 8.4161 | 49.9441 | 0.75699
| 2022-11-22 15:38:35 | 18.4386 | 386.922 | 8.3664 | 50.0273 | 0.75589
| 2022-11-22 15:38:53 | 18.5554 | 387.197 | 8.209 | 50.0428 | 0.74607
| 2022-11-22 15:39:12 | 18.3257 | 387.333 | 8.3399 | 50.0274 | 0.75662
| 2022-11-22 15:39:31 | 18.1515 | 385.982 | 8.0268 | 50.0181 | 0.74707
| 2022-11-22 15:39:50 | 18.5065 | 387.073 | 8.0928 | 50.0755 | 0.74197
| 2022-11-22 15:40:10 | 18.4189 | 387.064 | 8.3967 | 50.0592 | 0.75756
| 2022-11-22 15:40:29 | 17.5225 | 386.601 | 7.8089 | 49.9393 | 0.74936
| 2022-11-22 15:40:48 | 18.2016 | 386.304 | 8.0812 | 49.8726 | 0.74825
| 2022-11-22 15:41:06 | 18.2811 | 386.359 | 8.311 | 49.9853 | 0.7572
| 2022-11-22 15:41:25 | 18.2928 | 386.93 | 8.3017 | 50.0899 | 0.7605
| 2022-11-22 15:41:44 | 18.0783 | 386.833 | 8.3521 | 50.0917 | 0.76308
| 2022-11-22 15:42:03 | 17.9852 | 386.714 | 8.0641 | 49.949 | 0.75154
| 2022-11-22 15:42:22 | 17.0759 | 386.312 | 7.7927 | 49.8701 | 0.75874
| 2022-11-22 15:42:42 | 18.2367 | 386.863 | 8.238 | 49.9822 | 0.75423
| 2022-11-22 15:43:01 | 18.1659 | 386.547 | 8.0914 | 50.0939 | 0.74921
| 2022-11-22 15:43:19 | 18.3156 | 386.671 | 8.3783 | 50.0676 | 0.7593
| 2022-11-22 15:43:38 | 17.4233 | 386.232 | 7.8302 | 49.9093 | 0.75289
| 2022-11-22 15:43:57 | 18.1061 | 386.385 | 8.3131 | 49.8935 | 0.76105
| 2022-11-22 15:44:16 | 18.1769 | 386.415 | 8.1872 | 50.0101 | 0.75355
Trung bình:
Ngày …………tháng ……………năm 20………
| Giám đốc |  |  | Trưởng ca |  |  | Người in biểu
| (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên)